2#炉引风机出口烟道再循环管道改造改造报价单

| 序号 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装调节阀1500x1200含法兰 | 套 | 1 |  |  | 甲供 |
| 2 | 安装执行器 | 套 | 1 |  |  | 甲供 |
| 3 | 拆除金属伸缩节 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 执行器平台安装 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 安装DN1200调节阀 | 套 | 1 |  |  | 执行器甲供 |
| 6 | 安装DN1200*5风管 | 米 | 16 |  |  |  |
| 7 | 安装DN1200*5弯头 | 个 | 3 |  |  |  |
| 8 | 安装DN1200*5法兰 | 片 | 6 |  |  |  |
| 9 | 安装DN1200*5非金属伸缩节 | 个 | 2 |  |  |  |
| 10 | 风管、弯头运输费用 | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 保温 | 米 | 16 |  |  |  |
| 12 | 管道支架制作 | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 吊车费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 安全措施费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | 旧管拆除 | 米 | 16 |  |  |  |
| 16 | 辅材 | 项 | 1 |  |  |  |
| 17 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 18 | 税金（9%） |  |  |  |  |  |
| 19 | 合计 |  |  |  |  |  |

公司名称：

联系人：

日期：