厦门海发环保能源股份有限公司

煤炭竞争性谈判公告

我司根据事业部（新阳热电、同集热电）生产需求，现进行2020年4月份锅炉生产用煤的采购招标，希望具备长期供应能力的供应商按照有关规定和我司的要求认真做好投标工作。具体招标内容如下：

一、招标单位：厦门海发环保能源股份有限公司。

二、招标货物名称、数量、供货时间、运输方式、热值变动及要求：

1、名称及数量：

| 序号 | 名称 | 需求部门 | 数量 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标的1 | 烟煤 | 新阳热电 | 10000吨 | 热值5100大卡/千克，S≤0.45%，水分≤14%，灰分20-28%，挥发分18-23%。具体考核条款详见投标报价书。 |
| 标的2 | 烟煤 | 同集热电 | 5000吨 |  |

2、供货时间：2020年4月份起（具体时间以热电事业部通知为准）。按我司通知分批次运达指定煤库位置。

3、供货起点：新阳热电(厦门市海沧区阳光西路288号)、同集热电（厦门市同安区美禾三路399号）

4、运输方式及要求：汽车运输，到厂后送达煤库指定位置，中途不得盘货掺假或掺换其他煤种，届时视情况对煤票、汽车过路票据等进行检验。

5、热值变动：我司可根据生产需要要求供应商调整来煤的基准热值，奖罚基准做相应平行调整，但每大卡单价不变。

6、供应商应具备煤炭经营许可资格每月有20000吨以上供应能力并能根据供应总量均衡安排每日进场量，有自有煤矿和电力行业供应经验的可优先考虑。

7、同等条件下国有企业或国有控股企业优先。

三、票据及验收：

1、中标单位须提供本单位开具的煤炭增值税发票，我司不接受通过其他单位代开的发票。

2、数量验收：以我司热电事业部电子汽车衡的计量数据为准，并作为结算依据。

3、质量验收：由我司按照现有的设备对所取煤样进行化验，并以化验出来的结果作为结算依据。

四、违约责任：

1、我司将根据煤炭质量的奖惩标准进行验收，不符合质量要求的，我司有权拒收；若存在以次充好、弄虚作假的，我司将暂停其投标资格。

2、供方在合同期限内供应的数量不得低于合同数量的95％，如供方未能按照合同约定的条款执行，低于合同数量95%的不足供应量，供方应向热电企业支付100元/吨的违约金。造成热电企业其它损失的，供方应承担热电企业的损失。

五、投标保证金及缴款注意事项：

1、供应商投标前须缴纳投标保证金，标的1、标的2每个标的缴纳的保证金各为人民币伍万元整（￥50000.00），且需分开缴纳。若中标，该部分保证金将自动转为合同履约金的一部分；若供应商未能履行投标承诺，我司将不予退还该部分保证金。若未中标，我司将在开标后5个工作日内无息退还该部分保证金。

2、不接受现场缴款，只能到银行以现金或转账方式缴款。

3、以现金方式缴款时,请在现金缴款单“款项来源”一栏中写明“项目名称+投标保证金”字样，在现金缴款单背面注明退还投标保证金时投标人收款的银行账号和开户行。

4、我司原则上不接受以个人账户缴交保证金，确需以个人账户为投标单位缴交保证金的，经我司同意后，需投标单位提供书面说明，并加盖公章。

5、投标保证金收款单位：厦门海发环保能源股份有限公司

账号：35101561001052501775   开户行：中国建设银行厦门市分行厦禾支行

注意：投标保证金均须存入或转入以上账号，其它收款单位均视为无效。

6、投标保证金缴交截止时间：2020年3月26日9：30。

六、投标地点：海沧区阳光西路288号 厦门海发环保能源股份有限公司4楼企管部。

七、投标报价书格式、要求及须提供材料：见附件。

八、投标截止时间：2020年3月26日9：30 ，开标时间：2020年3月26日9：30。

九、在投标截止时间以后送达的招标文件，招标方有权拒绝接收。

十、邀请投标人现场参与监督。

十一、开标地点：厦门海发环保能源股份有限公司2楼会议室。

十二、二次报价：我司开标小组将对有效投标书的报价最低前三家进行现场电话(0592-6807515)二次询（压）价（仅拨打一次，投标方回拨无效），联系时若存在电话无法接通或接电话人员无法当场表态等情况视为维持原价，最后按二次报价结果由低到高评出第一、二、三中标候选人。

十三、投标单位的投标材料不予退还。

十四、联系人：陈  焰（联系电话：0592-6807511） 陈何英（联系电话：0592-7396211）

十五、监督电话：0592-6800131，邮箱：hfjw@xmhaifa.com

厦门海发环保能源股份有限公司

2020年3月20日

附件一

投 标 报 价 书

| 项目名称 | 标的1（新阳热电） |  | 标的2（同集热电） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一票含税到场价（元/吨） | 数量（吨） | 一票含税到场价（元/吨） | 数量（吨） |  |
| 烟煤热值：5100大卡/千克，S≤0.45%，水分≤14%，灰分20-28%，挥发分18-23% |  |  |  |  |  |

- 五天平均热值（大卡/千克）：4700≤五天平均热值≤5400，（热值/5100）×基价结算；五天平均热值＞5400，（5400/5100）×基价结算；五天平均热值＜4700，（热值/5100）×基价，另加扣20元/吨结算。 - 灰分：＜20%，扣（20%-灰分）×500元/吨；＞28%，扣（灰分-28%）×500元/吨。 - 挥发分：＜18%，扣（18%-挥发分）×1000元/吨；＞23%，扣（挥发分-23%）×1000元/吨。挥发分＞24%的，第一次给予警告并要求供应商整改，第二次买方有权解除合同。 - 全硫：0.5%≥硫>0.45％，扣（单样实际值-0.45）×100元/吨；0.55%≥硫>0.5％，扣（单样实际值-0.45）×200 元/吨；硫>0.55％，扣（取样值-0.45）×400元/吨。 - 低位热值最高奖励到5400大卡/千克。单样热值低于4400千卡/千克或含硫大于0.6%，甲方有权拒收；含水量明显不符要求的，甲方有权拒收。 - 若国家税率调整，含税价格须作相应调整。 - 该报价书须单独密封并在封口处加盖公章，封面须注明投标项目名称，否则视为无效。 - 须提供材料（复印件加盖公章，包括但不局限于）：营业执照、法定代表人身份证或法人授权书。 9、标的1和标的2必须同时报价，否则报价书视为无效。

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

法定代表人或授权代表联系电话：

年     月      日

附件二

法人授权委托书

授权声明：      （投标单位）授权    （授权代理人） 为我公司的代理人，以本公司的名义负责参与（投标项目）项目的投标，该代理人在投标及后续的合同执行过程中，所签署的一切文件及所处理的与我公司有关的一切事务，我公司均予以承认。本授权书于      年     月      日签字之日起生效，特此声明。

代理人无转委托权，特此委托。

授权单位（公章）：

授权代理人签字：

授权有效期限至：