厦门海发环保能源股份有限公司

空调清洗洁与维修年度服务单位招标公告

我司拟对办公楼及生产车间空调过滤网清洗与空调日常维修服务进行招标，欢迎具备条件的单位积极参与投标。

一、招标单位：厦门海发环保能源股份有限公司

二、招标项目：空调常规清洁与维修年度服务单位。

三、资格要求：投标单位为独立法人，并具备空调常规清洁与维修服务的能力。

四、服务期限：自签订合同之日起两年。

五、项目服务需求

1.项目概况：厦门海发环保能源股份有限公司厂区内办公室和生产车间现有挂式、柜式空调约118台左右，空调品牌主要为格力和奥克斯，现对该空调过滤网、内机清洗及日常维修工作通过招标确定年度服务单位。

2.项目内容

（1）对厂区内所有空调的内机外壳及内机内部能擦洗的部位用空调专用药水擦洗干净；过滤网按正确方法拆除下来，用自来水清洗干净并用空调专用药水浸泡消毒后重新安装到位。

（2）负责我司厂区内所有空调的日常维修及紧急维修工作。

3.项目要求

（1）空调内机外壳和内机内部擦洗要按规范操作，既要擦洗干净又不得损坏空调其它配件。空调过滤网拆除、清洗、安装时要按规范操作，既要清洗干净又不得损坏过滤网和空调其它配件。若损坏应无偿提供同品牌配件并及时更换，清洗消毒完成需该部门或总务管理人员签字确认。

（2）若遇需要紧急维修时，必须第一时间响应，要求在接到我司电话24小时内到现场维修处理。

（3）年度空调清洗要求在当年6月份全部完成。

（4）中标单位要加强施工现场管理，按规范操作，对工程安全负全责。在项目实施过程中产生的一切安全问题均由中标单位承担。

4.项目报价

（1）年度空调清洗根据空调数量采用每台均价形式进行报价，报价包含材料、人工、运输、税费等一切费用，项目总价包干。

（2）空调维修按单次出场费进行报价，每次维修只能算一次出场费，若到现场查看不能再算出场费。

（3）维修配件、加氨等以实际发生金额核算，维修更换下来的配件必须经总务或部门经理核实签字后方可处理掉。

5.中标原则：一次报价，不进行二次询价，在同等条件下以空调清洗均价/台与人工单次出场费之和最低价者为中标单位。投标家数不足三家或有效投标书不足三家的，作流标处理。

6.项目结算

本项目不设投标保证金和质保金，更换的主要配件以配件相应的质保期为准，完成并验收合格后，收到服务方开具合格发票后7个工作日内一次付清。其中出场费、维修配件、加氨等以实际发生金额核算，维修更换下来的配件必须经总务或部门经理核实签字后方可处理掉。

六、投标文件

1.投标单位法定代表人身份证复印件。若投标代表人非法定代表人的，还需提供法人授权书原件（附件1模版）及投标代表人身份证复印件。

2.企业营业执照副本复印件。

3.项目报价表（附件2）。

4.安全承诺。

5.服务承诺。

上述资料均需加盖单位公章，否则视为无效。

6.上述资料为必须提供的基本资料，少一项视为无效标。

7.请将上述资料作为投标文件，投标文件要求完全密封并在密封处加盖公章，封面须注明投标单位和投标项目名称后邮件或送达招标单位。

七、合同履约金：中标单位于合同签订后5日历缴纳2000元，作为合同有效履约的保证金，本次合同履约结束后5日历内退还保证金，若本次合同未履约完成，将不予退还保证金。

八、违约责任与处罚

1、任何一方无正当理由提前终止合同的，应向对方支付违约金人民币叁仟元整，给对方造成经济损失超过违约金的，还应给予相应的赔偿。

2、本项目不设投标保证金和质保金，更换的主要配件以配件相应的质保期为准，在质保期内出现异常，甲方要求乙方在限期内免费为甲方更换相同品牌的配件。乙方若不执行，甲方有权对乙方视情节做出100元～500元的经济处罚，处罚款在项目款或合同履约金中扣除。

3、甲方如未按合同约定支付已产生的费用，造成乙方无法正常开展工作，乙方可提前解除合同。甲方应支付乙方实际服务期的服务费并赔偿乙方经济损失。

九、投标人可以到现场监督。投标单位的投标材料不予退还。

十、投标截止时间：2020年5月20日下午2:30。

十一、投标地点：厦门海发环保能源股份有限公司（海沧区阳光西路288号办公楼4F）。

十二、投标文件格式：见附件。另附评标规则和合同主要条款。

十三、开标时间及地点：2020年5月20日下午2：30，厦门海发环保能源股份有限公司二楼开标评标室。

十四、联系人：温伙金：0592-6807581，13806008128

十五、监督电话：0592-6807516、0592-6807528

附件：1.法人授权委托书格式

2.报价书格式

3.安全承诺

4.服务承诺

厦门海发环保能源股份有限公司

2020年5月12日

附件1

法人授权委托书

授权声明：                           （投标单位）授权            （授权代理人）为我公司的代理人，以本公司的名义负责参与                                    （投标项目）项目的投标，该代理人在投标及后续的合同执行过程中，所签署的一切文件及所处理的与我公司有关的一切事务，我公司均予以承认。本授权书自      年     月      日签字之日起生效，特此声明。

代理人无转委托权，特此委托。

授权单位（公章）：

授权代理人签字：

授权代理人身份证号码：

日期：

附件2

投 标 报 价 书

| 项 目 名 称 | 数量（台） | 报价（均价）：元/台 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空调清洗（均价） | 118台左右 |  |  |
| 出场费 | 按实际核算 | 按次报价： 元/次 | 日常 |
| 备注：报价包含材料、人工、运输、税费等一切费用，项目总价包干。出场费每次维修只能算一次出场费，到现场查看不能再算出场费。 |  |  |  |

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代表签字：

法定代表人或授权代表联系电话：

日期：    年   月   日

附件3

安全承诺

此次投标，我司若中标，承诺在空调清洗、维修、安装等施工过程中，加强现场管理，严格按规范操作，做到文明施工，对工程施工安全负全责。在项目实施过程中产生的一切安全问题均由我司承担，与招标单位无关。

特此承诺。

承诺单位（盖章）：

年  月  日

附件4

服务承诺

此次投标，我司若中标，承诺严格执行投标文件“项目需求服务”相关要求，并承诺若遇需要紧急维修时，我司会在第一时间响应，并在接到招标单位电话24小时内到现场维修处理，确保招标单位空调正常运行。

特此承诺。

承诺单位（盖章）：

年  月  日

附：

评标规则

单位：元

| 序号 | 投标单位名称 | 年度空调清洁均价报价（元/台） | 人工出场费： 元/次 | 合计价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

评标规则：

1.评标小组对投标文件进行有效审核，确定有效标。

2.投标家数不足三家或有效投标书不足三家的，按流标处理。

3.本次招标采取一次报价，不进行二次询价。在同等条件下以空调清洗均价/台与人工单次出场费之和最低价者为中标单位。

附：

合同特殊条款（合同主要条款）

（合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。）

注释： 本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款， 但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。

合同号：

甲方（招标人）：厦门海发环保能源股份有限公司

乙方（中标人）：

甲方因工作需要，现委托乙方对甲方办公楼及生产车间空调过滤网清洗与空调日常维修服务，为明确双方在合同执行过程中的权利、义务和经济责任，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经双方协商签订本合同。

一、基本内容：

1.招标单位：厦门海发环保能源股份有限公司

2.项目名称：空调常规清洁与维修年度服务项目。

3.服务地点：厦门市海沧区阳光西路288号。

4.资格要求：投标单位应具备空调常规清洁与维修服务的能力。

二、委托事项：

1.项目概况：厦门海发环保能源股份有限公司厂区内办公室和生产车间现有挂式、柜式空调约118台左右，空调品牌主要为格力和奥克斯，现对该空调过滤网、内机清洗工作及维修工作通过招标确定年度服务单位。

2.项目内容

（1）对厂区内所有空调的内机外壳及内机内部能擦洗的部位用空调专用药水擦洗干净；过滤网按正确方法拆除下来，用自来水清洗干净并用空调专用药水浸泡消毒后重新安装到位。

（2）负责我司厂区内所有空调的日常维修及紧急维修工作。

3.项目要求

（1）空调内机外壳和内机内部擦洗要按规范操作，既要擦洗干净又不得损坏空调其它配件。空调过滤网拆除、清洗、安装时要按规范操作，既要清洗干净又不得损坏过滤网和空调其它配件。若损坏应无偿提供同品牌配件并及时更换，清洗消毒完成需经该部门或总务管理人员签字确认。

（2）若遇需要紧急维修时，必须第一时间响应，要求在接到我司电话24小时内到现场维修处理。

（3）年度空调清洗要求在当年6月份全部完成。

（4）中标单位要加强施工现场管理，按规范操作，对工程安全负全责。在项目实施过程中产生的一切安全问题均由中标单位承担。

三、项目结算

1.完成并验收合格后，收到服务方开具合格发票后7个工作日内一次付清。其中出场费、维修配件、加氨等以实际发生金额核算，维修更换下来的配件必须经总务或部门经理核实签字后方可处理掉。

2、收款银行：

帐    号：

3、若乙方的收款帐号有调整，需提前书面通知甲方。

四、合同履约金：中标单位于合同签订后5日历缴纳2000元，作为合同有效履约的保证金，本次合同履约结束后5日历内退还保证金，若本次合同未履约完成，将不予退还保证金。

五、服务期限：本合同有效期限为两年，自签订合同之日算起。

六、违约责任与处罚

1、甲、乙任何一方无正当理由提前终止合同的，应向对方支付违约金人民币叁仟元整，给对方造成经济损失超过违约金的，还应给予相应的赔偿。

2、本项目不设投标保证金和质保金，更换的主要配件以配件相应的质保期为准，在质保期内出现异常，甲方要求乙方在限期内免费为甲方更换相同品牌的配件。乙方若不执行，甲方有权对乙方视情节做出100元～500元的经济处罚，处罚款在项目款或合同履约金中扣除。

3、甲方如未按合同约定支付已产生的费用，造成乙方无法正常开展工作，乙方可提前解除合同。甲方应支付乙方实际服务期的服务费并赔偿乙方经济损失。

七、其它事项

1、如遇特殊情况，合同期满后，经双方达成一致可续签合同。

2、经双方协商一致，可提前终止合同。

3、本合同未尽事宜，双方可经友好协商，另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4、本合同条款与国家相关法律、法规抵触时，应以国家法律、法规为准。

5、本合同壹式两份，经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效，甲、乙双方各执壹份，每份具有同等法律效力。

6、在合同履行过程中发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| 单位名称：厦门海发环保能源股份有限公司 单位地址：厦门市海沧区阳光西路288号 联系电话：0592-6807520 传 真：0592-6807500 邮政编码：361028 开户银行： 帐 号： | 单位名称： 单位地址： 联系电话： 传 真： 邮政编码： 开户银行： 帐 号： |

签订地点：厦门市海沧区

签订时间：   年   月   日