厦门海发环保能源股份有限公司

煤炭(烟煤)竞争性谈判公告（同集热电）

我司根据事业部（同集热电）生产需求，现进行2020年8月份锅炉生产用煤的采购招标，希望具备长期供应能力的供应商按照有关规定和我司的要求认真做好投标工作。具体招标内容如下：

一、招标单位：厦门海发环保能源股份有限公司。

二、招标货物名称、数量、供货时间、运输方式、热值变动及要求：

1、名称及数量：

| 序号 | 名称 | 需求部门 | 数量 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟煤 | 同集热电 | 10000吨 | 热值5000±300大卡/千克，S≤0.4%，水分≤12%，灰分20-30%，挥发分13-23%。 |
| 考核条款及要求： 1、五天平均热值（大卡/千克）：4700≤五天平均热值≤5300，（热值/5000）×基价结算；五天平均热值＞5300，（5300/5000）×基价结算；五天平均热值＜4700，（热值/5000）×基价，另加扣20元/吨结算。 2、灰分：＜20%，扣（20%-灰分）×500元/吨；＞30%，扣（灰分-30%）×500元/吨。 3、挥发分：＜13%，扣（13%-挥发分）×1000元/吨；＞23%，扣（挥发分-23%）×1000元/吨。 4、全硫：0.45%≥硫>0.4％，扣（单样实际值-0.4）×100元/吨；0.5%≥硫>0.45％，扣（单样实际值-0.4）×200 元/吨；硫>0.5％，扣（单样实际值-0.4）×400元/吨。 5、收到基水分单样值＞12%，单样结算重量=过磅重量×（1-实际水分）/（1-12%）。 6、以上1～3项考核以五天加权平均值为准，4～5项考核以单样实际值为准。低位热值最高奖励到5300大卡/千克。单样热值低于4400千卡/千克或含硫大于0.55%，甲方有权拒收；含水量＞14%的，甲方有权拒收。 7、要求所送煤炭无三大块（石块、木块、铁块）、无杂质。 |  |  |  |  |

2、供货时间：2020年8月份起（具体时间以热电事业部通知为准）。按我司通知分批次运达指定煤库位置。

3、供货起点：厦门市同安区美禾三路399号。

4、运输方式及要求：汽车运输，到厂后送达煤库指定位置，中途不得盘货、掺假。

5、热值变动：我司可根据生产需要要求供应商调整来煤的基准热值，奖罚基准做相应平行调整，但每大卡单价不变。

6、供应商应能根据供应总量均衡安排每日进场量，同等条件下有电力行业供应经验的优先考虑。

7、同等条件下国有企业或国有控股企业优先。

三、票据及验收：

1、中标单位须提供本单位开具的煤炭增值税专用发票，我司不接受通过其他单位代开的发票。

2、数量验收：以我司热电事业部电子汽车衡的计量数据为准，并作为结算依据。

3、质量验收：由我司按照现有的设备对所取煤样进行化验，并以化验出来的结果作为结算依据。

四、结算方式：累计进煤十天核算一次，价款均为含税价，若税率调整，含税价格相应调整。

五、付款方式：供方应在我司完成煤炭验收合格并审核后将增值税专用发票送至我司财务部，我司在收到发票后的一个月内付清货款。

六、违约责任：

1、我司将根据煤炭质量的奖惩标准进行验收，不符合质量要求的，我司有权拒收；若存在以次充好、弄虚作假的，我司将暂停其三次投标资格。

2、供方在合同期限内供应的数量不得低于合同数量的95％，如供方未能按照合同约定的条款执行，低于合同数量95%的不足供应量，供方应向热电企业支付100元/吨的违约金。造成热电企业其它损失的，供方应承担热电企业的损失。

七、投标保证金及缴款注意事项：

1、供应商投标前须缴纳投标保证金人民币壹拾万元整（¥100000.00）。若中标，该保证金将自动转为合同履约金；若供应商未能履行投标承诺，我司将不予退还该保证金。若未中标，我司将在开标后10个工作日内无息退还该保证金。

2、不接受现场缴款，只能到银行以现金或转账方式缴款。

3、以现金方式缴款时,请在现金缴款单“款项来源”一栏中写明“投标保证金”，在现金缴款单背面注明退还投标保证金时投标人收款的银行账号和开户行。

4、我司原则上不接受以个人账户缴交保证金，确需以个人账户为投标单位缴交保证金的，经我司同意后，需投标单位提供书面说明，并加盖公章。

5、投标保证金收款单位：厦门海发环保能源股份有限公司

账号：35101561001052501775   开户行：中国建设银行厦门市分行厦禾支行

注意：投标保证金均须存入或转入以上账号，其它收款单位均视为无效。

6、投标保证金缴交截止时间：2020年6 月29 日9:30。

八、投标地点：海沧区阳光西路288号厦门海发环保能源股份有限公司4楼企管部。

九、投标报价书格式、要求及须提供材料：见附件一、二。（报价方参照这些格式文件制作报价文件）

十、投标须知

1、投标报价书，须法定代表人或投标代表人签字或盖章、法定代表人或投标代表人联系电话、日期。（见附件一）

2、企业营业执照副本复印件。

3、法定代表人身份证复印件。

4、投标代表人非法定代表人的，还须提供法人授权书原件及投标代表人身份证复印件。（见附件二，投标签字代表为法定代表人，则本附件不需要提供）

以上1、2、3、4项资料均须加盖单位公章，否则视为无效。

5、上述1、2、3、4项投标文件为必须提供的基本资料，少一项视为无效标。

6、请将上述1、2、3、4项资料作为投标文件，投标文件要求入袋密封，并在密封处加盖公章及封袋面须注明投标项目名称，否则视为无效。

7、补充材料须加盖公章后入袋密封、密封处加盖公章，封袋面须注明投标项目补充材料，否则视为无效。

十一、投标截止时间：2020年6 月29 日9:30。在投标截止时间以后送达的招标文件，招标方有权拒绝接收。

十二、开标时间及地点：2020年6 月29 日9:30，厦门海发环保能源股份有限公司2楼开标室（海沧区阳光西路288号）。

十二、邀请投标人现场参与监督。

十三、开标地点：厦门海发环保能源股份有限公司2楼开标室。

十四、二次报价及中标候选人：我司开标小组将对有效投标书的报价最低前三家进行现场电话(0592-6807515)二次询（压）价（仅拨打一次，投标方回拨无效），联系时若存在电话无法接通或接电话人员无法当场表态等情况视为维持原价，最后按二次报价结果由低到高评出第一、二、三中标候选人。

十五、投标单位的投标材料不予退还。

十六、联系人：陈  焰（联系电话：0592-6807511） 陈何英（联系电话：0592-7396211）

十七、监督电话：0592-6800131，邮箱：hfjw@xmhaifa.com

厦门海发环保能源股份有限公司

2020年6月22日

附件一：

投 标 报 价 书（同集热电）

| 项目名称 | 一票含税到场价（元/吨） | 数量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烟煤 (热值：5000±300大卡/千克，硫分≤0.4%，水分≤12%，灰分20-30%，挥发分13-23%) |  |  |  |
| 说明： - 投标保证金为人民币壹拾万元整（¥100000.00）。 - 报价以5000大卡/千克为基准。 3、若国家税率调整，含税价格须相应调整。 |  |  |  |

投标单位：（盖章）

法定代表人或投标代表人（签字或盖章）：

法定代表人或投标代表人联系电话：

年     月      日

附件二：

法人授权委托书

授权声明 （报价单位名称） 授权    （授权代理人） 为我公司的代理人，以本公司的名义负责参与厦门海发环保能源股份有限公司  同集热电煤炭（烟煤）采购 项目的投标，该代理人在投标及后续的合同执行过程中，出具的所有文件需加盖我司公章后方生效。本授权书于 2020 年 6 月  日签字之日起生效，特此声明。

代理人无转委托权，特此委托。

附：授权代理人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

授权单位（公章）：

授权代理人签字：

备注：1、投标签字代表为法定代表人，则本附件不需要提供。

2、授权代理人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。