厦门同集热电有限公司

2023-2024年度厂区空调等维护项目谈判文件公告（二次）

我司厂区现有1.5P、2P、3P、5P等型号空调约65台和排烟机1台，为保障我司厂区空调及排烟机日常维护工作需要，现进行同集热电2023-2024年度厂区空调及排烟机维护项目采购，希望有维保能力的供应商按照有关规定和我司的要求认真做好报价工作。具体采购内容如下：

一、采购单位：厦门同集热电有限公司

二、采购项目：2023-2024年度厂区空调等维护项目

三、资格要求：报价方为独立法人，并具备空调常规清洁与维修服务的能力，如制冷设备或家用电器维修等。

四、服务期限：2023年1月1日—2024年12月31日。

五、项目服务需求

1.服务内容:每年 5月份前须对全厂空调进行拆机清洗、加氨、漏水处理、移机、200元及以下的小零件免费更换等常规性维护，每年10月份对生产现场空调进行二次拆机清洗；报价方负责对采购方的空调加氨、漏水处理、移机、200元及以下的小零件免费更换等常规性维修故障项目，需要更换200元以上配件的，参照相关品牌售后价格结算；每年5月份前对排烟机进行清洗养护1次。

2.服务要求：根据采购方通知，24小时内进厂处理。成交单位要加强施工现场管理，按规范操作，对工程安全负全责。在项目实施过程中产生的一切安全问题均由成交单位承担。

3.服务方式：包工包料。

4.成交原则：一次报价，不进行二次询价，报价最低的前三位如出现2家及以上价格相等，由评标小组抽签确定成交供应商。报价家数不足三家或有效报价书不足三家的，作流标处理。

5.项目结算

第一次清洗维护后，报价方开具全额实时税率的增值税专用发票（如遇国家税率变化，含税总金额做相应调整），经采购方逐次验收合格后，每年6月底、12月底分4次内付清。

六、报价文件

*1、谈判报价书，须法定代表人或授权代表人签字或盖章、法定代表人或授权代表人联系电话、须填写日期。（见附件一）

*2、企业营业执照副本复印件。

*3、法定代表人身份证复印件。

*4、谈判代表人非法定代表人的，还需提供法人授权书原件及授权代表人身份证复印件（见附件二，报价文件签字代表为法定代表人，则本附件不需要提供）。

5、须将上述1-4项作为报价资料，密封并在密封处加盖公章，封面须注明报价项目名称，否则视为无效。

6、安全承诺（见附件三）。

7、服务承诺（见附件四）。

8、本采购项目最高限22000元，报价高于此限价为无效报价文件。

注意事项：

1.上述资料均需加盖单位公章，否则视为无效。上述资料为必须提供的基本资料，少一项视为无效标。

2.请将上述资料作为报价文件，报价文件要求完全密封并在密封处加盖公章，封面须注明报价单位和报价项目名称，报价文件可邮寄或送达采购单位。

七、违约责任：

1.任何一方无正当理由提前终止合同的，应向对方支付违约金人民币贰仟元整。

2. 如报价方未按承诺的条款及时进厂处理的，应承担违约金200元，在当次的应付金额中扣除。

3. 逾期未予处理的并给采购方造成损失的，采购方有权单方解除合同，并由报价方承担采购方损失。

4.采购方未按合同约定及时付款，报价方有权停止服务，并解除合同。

八、报价人可以到现场监督。报价单位的报价材料不予退还。

九、报价截止时间：2022年12月21日上午10:00。

十、报价地点：厦门市同安区美禾三路399号

十一、报价文件格式：见附件。另附合同主要条款。

十二、开标时间及地点：2022年12月21日上午10:00，厦门同集热电有限公司一楼106会议室。

十三、联系人：连瑞斌：0592-7396255，18850570096

十四、监督电话：0592-6807528、0592-6800139

合同特殊条款（合同主要条款）

（合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。）

注释： 本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款， 但不得与谈判文件、报价文件的实质性内容相背离。

合同号：

甲方（采购方）：厦门同集热电有限公司

乙方（成交单位）：

为保障甲方厂区空调及排烟机日常维护需要，现委托乙方对甲方2023-2024年度厂区内空调及排烟机维护保养，为明确双方在合同执行过程中的权利、义务和经济责任，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，经双方协商签订本合同。

1、乙方的义务和责任

（1）5月份前须对全厂空调进行拆机清洗、加氨、漏水处理、移机、200元及以下的小零件免费更换等常规性维护，10月份对生产现场空调进行二次拆机清洗；乙方负责对甲方的空调加氨、漏水处理、移机、200元及以下的小零件免费更换等常规性维修故障项目，需要更换200元以上配件的，参照相关品牌售后价格结算；每年5月份前对排烟机进行一次清洗养护。

（2）空调内机外壳和内机内部擦洗要按规范操作，既要擦洗干净又不得损坏空调其它配件。空调过滤网拆除、清洗、安装时要按规范操作，既要清洗干净又不得损坏过滤网和空调其它配件。若损坏应无偿提供同品牌配件并及时更换，清洗消毒完成需经该部门或总务管理人员签字确认。

（3）若遇需要紧急维修时，必须第一时间响应，要求在接到甲方电话24小时内到现场维修处理。

（4）乙方要加强施工现场管理，按规范操作，对工程安全负全责。在项目实施过程中产生的一切安全问题均由乙方承担。

2、甲方的义务和责任

验收及费用结算方式：第一次清洗维护后，乙方开具全额实时税率的增值税专用发票（若国家税率调整，合同总金额做相应调整），经甲方逐次验收合格后，每年6月底、12月底分4次内付清。

3、服务期限：2023年1月1日到2024年12月31日止。

4、合同价款： 人民币：   元整，小写：￥    元（含  %增值税发票，若国家税率调整，合同总金额做相应调整）。

5、违约责任

1.甲、乙任何一方无正当理由提前终止合同的，应向对方支付违约金人民币贰仟元整，给对方造成经济损失超过违约金的，还应给予相应的赔偿。

2. 因乙方责任，不能按合同规定在24小时内及时处理甲方空调故障的，则每延误一天按合同价款的200元偿付逾期违约金，在当次的应付金额中扣除；甲方有权单方解除本合同，同时甲方有权另行委托第三方进行维修，由此出生的费用和损失由乙方承担。

3. 甲方未按合同约定及时付款，乙方有权停止服务，并解除合同。

6、免责条款

属于下列情形之一的，不在本合同维保服务范围内：

1.项目前期存在的设计负荷偏小、安装材料不合格等缺陷的。

2.因用户电压不稳，超过系统使用范围或线路不规范，不符合国家安全用电标准造成系统损坏的。

3.因甲方使用、维护、保管不当等原因损坏的。

4.非甲方指定的特约技术服务部维修造成损害的。

5.因不可抗力原因损坏的。

7、其它事项

1、如遇特殊情况，合同期满后，经双方达成一致可续签合同。

2、经双方协商一致，可提前终止合同。

3、本合同未尽事宜，双方可经友好协商，另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4、本合同条款与国家相关法律、法规抵触时，应以国家法律、法规为准。

5、本合同壹式肆份，经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效，甲、乙双方各执贰份，每份具有同等法律效力。

6、在合同履行过程中发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| 单位名称：厦门同集热电有限公司 单位地址：厦门市同安区美禾三路399号 联系电话：0592-7396255 传 真：0592-7396296 开户银行： 帐 号： | 单位名称： 单位地址： 联系电话： 传 真： 开户银行： 帐 号： |

签订地点：厦门市同安区

签订时间：   年   月   日

附件一

谈 判 报 价 书

厦门同集热电有限公司：

我司现就贵司2023-2024年度厂区空调等维护项目报价如下：

1、本次报价为打包报价，不再区分空调的匹数大小及规格;我司将对贵司所有空调统一清洗保养（按要求使用专业清洗设备设施，拆机清洗），并对所有空调进行检查，并对相关空调进行加氨、漏水处理、移机、200元及以下的小零件免费更换维护工作，对贵司指定的空调做清洗1-2次/年。每年5月份前对排烟机进行清洗养护1次。

3、如需更换200元以上的配件，经贵司审核同意后，参照相关品牌售后价格结算。

4、我司将配合贵司实际需要，开展清洗工作，生产区域空调要求清洗2次/年，相关空调设备维修响应时间为24小时。

5、服务时限：2023年1月1日到2024年12月31日止。

6、验收及费用结算方式：第一次清洗维护后，我司开具全额实时税率的增值税专用发票，经贵司逐次验收合格后，每年6月底、12月底分4次内付清。

7、打包价：      元整（含    %增值税发票，若国家税率调整，金额做相应调整）。

报价单位：（盖章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

法定代表人或授权代表人联系电话：

年   月  日

附件二

法人授权委托书

授权声明：                                  （报价单位名称）授权            （授权代理人）为我公司的代理人，以本公司的名义负责参与                                    （报价项目）项目的报价，该代理人在报价及后续的合同执行过程中，所签署的一切文件及所处理的与我公司有关的一切事务，我公司均予以承认。本授权书自      年     月      日签字之日起生效，特此声明。

代理人无转委托权，特此委托。

授权单位（公章）：

授权代理人签字：

授权代理人身份证号码：

日期：

附：授权代理人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

备注：1、报价签字代表为法定代表人，则本附件不需要提供。

2、授权代理人身份证正反面复印件可单独一页，但须加盖企业公章。

附件三

安全承诺

此次报价，我司若成交，承诺在空调清洗、维修、安装等施工过程中，加强现场管理，严格按规范操作，做到文明施工，对工程施工安全负全责。在项目实施过程中产生的一切安全问题均由我司承担，与采购单位无关。

特此承诺。

承诺单位（盖章）：

年  月  日

附件四

服务承诺

此次报价，我司若成交，承诺严格执行报价文件“项目需求服务”相关要求，并承诺若遇需要紧急维修时，我司会在第一时间响应，并在接到采购单位电话24小时内到现场维修处理，确保采购单位空调正常运行。

特此承诺。

承诺单位（盖章）：

年  月  日