厦门同集热电有限公司

同集热电厂区卫生间隔板更换等零星维修项目谈判文件 公告（二次）

厦门同集热电有限公司现对公司厂区卫生间隔板更换等零星维修工程项目进行采购，欢迎符合条件和要求的供应商参与报价。

一、采购单位：厦门同集热电有限公司。

二、项目名称：同集热电厂区卫生间隔板更换等零星维修项目。

三、项目编号：工程041[2023]001

四、服务地点：厦门市同安区美禾三路399号。

五、工程内容：根据采购方要求，对办公楼及厂区内其他指定位置的卫生间隔板更换、门窗、防火门等需要维修改造的项目进行维修。

| 工程项目内容及要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 材料，工艺说明及备注 |
| 1 | 上悬窗维修 | 扇 | 24 | 铲除旧胶水重新打胶，含人工、材料费，质保期一年 |
| 2 | 上悬窗支架更换 | 扇 | 5 | 拆除旧支架、新购支架、含安装人工材料费，质保期一年 |
| 3 | 平开窗维修 | 扇 | 27 | 铲除旧胶水重新打胶，含人工、材料费，质保期一年 |
| 4 | 卫生间及工具间铝合金门（全铝无玻璃） | 副 | 9 | 品牌：凤铝、南大、闽铝等。规格202*84，厚度1.2mm，拆除旧门更换新门及门吸、门牌，含人工、材料费，质保期一年 |
| 5 | 主控室东侧不锈钢门（全304不锈钢无玻璃） | 副 | 1 | 品牌:普通304不锈钢，规格，100*190含拆除、更换及墙面修复 |
| 6 | 卫生间隔断挡板更换 | 平方 | 76 | 120mm抗倍特板，（密度较高，较硬，较抗潮湿，）拆除原挡板、安装更换，质保期一年 |
| 7 | 男卫生间小便斗隔板 | 副 | 8 | 120mm抗倍特板，（密度较高，较硬，较抗潮湿，）拆除原挡板、安装更换，质保期一年 |
| 8 | 甲级消防梯防火门更换（117*205单开） | 项 | 3 | 规格：205*117，含拆除、更换及墙面修复 |
| 9 | 蹲式便盆更换 | 项 | 4 | 品牌：普通，开挖瓷砖并修复上防水材料，含人工、材料费质保期一年 |
| 10 | 主控室卫生间外墙贴瓷砖（颜色采购方挑选） | 平方 | 27 | 品牌：普通；规格：30*60含安装材料费，质保期一年 |
| 11 | 清除旧瓷砖、墙面打麻点及铁丝网 | 平方 | 27 | 品牌：普通；规格：30*60含安装材料费，质保期一年 |
| 12 | 洗手池及拖把池拆除和安装 | 项 | 1 | 洗手池及拖把池拆除和安装，质保期一年 |
| 13 | 挡板、杂土等废弃物清理 | 项 | 1 | 清运维修废弃物出厂区 |

六、承包商要求：经营范围须含有建筑装饰业；或房屋建筑业；或其他未列明土木工程建筑（不含须经许可审批的事项）；或其他未列明建筑安装业等具备施工能力的独立法人或商事主体资格。

七、服务日期：合同签订之日起15个工作日。

八、质保期：一年。

九、项目要求

成交单位要加强施工现场管理，按规范操作，对工程安全负全责。在项目实施过程中产生的一切安全问题均由成交单位承担。

十、项目报价

根据采购方的维修改造项目清单为主体，材料、工艺等见说明及备注，以项目总价的形式进行报价，项目报价包含材料、人工、运输、税费等一切费用，项目总价包干。

十一、费用结算方式：经验收合格后，收到成交方开具增值税专用发票后15个工作日内支付95%工程款（如遇国家税率变化，含税总金额做相应调整），一年质保验收合格后无息支付余款。

十二、成交规则：

- 一次报价，不进行二次询价，在同等条件下以维修改造各项目报价总和最低价者为成交供应商；

- 报价最低的前三位如出现2家及以上价格相等，由评标小组抽签确定成交供应商。报价家数不足三家或有效报价书不足三家的，做流标处理。

- 本项目若属于首次竞争性谈判采购失败后进行的第二次谈判活动的，根据谈判文件的规定，若资格性与符合性检查合格的供应商只有两家的，谈判小组可以与两家供应商进行谈判并按谈判评审原则推荐成交候选供应商；只有1家响应的，谈判小组按照符合采购需求、报价合理的原则推荐成交供应商。

- 成交供应商未在规定时间内与采购方签订合同的、被确定为成交供应商后明确表示放弃成交的、或被确定为成交供应商后发现重大不符合相关规范、资格性要求的，采购方可将排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商为成交供应商，以此类推。

十三、报价文件

1.报价单位法定代表人（经营者）身份证复印件。若报价代表人非法定代表人（经营者）的，还需提供法人授权书原件（附件1）及报价代表人身份证复印件。

2.企业营业执照副本复印件和能证明承包商要求的资格文件（具体经营范围相关文件。如企查查、天眼查等平台）

3.项目报价表（附件2）。

4.安全承诺（附件3）。

5.服务承诺（附件4）。

注意事项：

1.上述资料均需加盖单位公章，否则视为无效。上述资料为必须提供的基本资料，少一项视为无效标。

2.请将上述资料作为报价文件，报价文件要求完全密封并在密封处加盖公章，封面须注明报价单位和报价项目名称，报价文件可邮寄或送达采购单位。

十四、违约责任：

1、采购方、成交方任何一方无正当理由无故提前终止合同的，应向对方支付违约金人民币贰仟元整，给对方造成经济损失超过违约金的，还应给予相应的赔偿。

2、维修改造工程若在相应质保期内出现质量问题（自然灾害损害除外），成交方无条件免费修复，直到采购方验收合格为止。若成交方未按甲方要求在规定的时间内修复，采购方有权对成交方视情节做出100元～500元的经济处罚，处罚款从未支付的工程款中扣除。

3、采购方无故如未按合同约定支付工程款逾期达半年的，造成成交方无法正常开展工作，成交方可提前解除合同。采购方应支付成交方实际服务期的服务费并赔偿成交方经济损失。

十五、报价人可以到现场监督。报价单位的报价材料不予退还。

十六、报价截止时间：2023年3月21日上午10:00

十七、报价或邮寄地址：厦门同集热电有限公司（厦门市同安区美禾三路399号办公楼二楼205室）。

十八、开标时间及地点：2023年3 月 21日上午10:00，厦门同集热电有限公司一楼106会议室。

十九、报价文件格式：见附件。

二十、联系人：连瑞斌：0592-7396255，18850570096

二十一、监督电话： 0592-6807528、0592-6800139

附件：

1.法人授权委托书（附件1）

2.报价书格式（附件2）

3.安全承诺（附件3）

4.服务承诺（附件4）

附件1

法人（经营者）授权委托书

授权声明：                                  （报价单位名称）授权            （授权代理人）为我公司的代理人，以本公司的名义负责参与                                    （报价项目）项目的报价，该代理人在报价及后续的合同执行过程中，所签署的一切文件及所处理的与我公司有关的一切事务，我公司均予以承认。本授权书自      年     月      日签字之日起生效，特此声明。

代理人无转委托权，特此委托。

授权单位（公章）：

授权代理人签字：

授权代理人身份证号码：

日期：

附：授权代理人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

备注：1、报价签字代表为法定代表人，则本附件不需要提供。

2、授权代理人身份证正反面复印件可单独一页，但须加盖企业公章。

附件2

投 标 报 价 书

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 材料，工艺说明及备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上悬窗维修 | 扇 | 24 |  |  | 铲除旧胶水重新打胶，含人工、材料费，质保期一年 |
| 2 | 上悬窗支架更换 | 扇 | 5 |  |  | 拆除旧支架、新购支架、含安装人工材料费，质保期一年 |
| 3 | 平开窗维修 | 扇 | 27 |  |  | 铲除旧胶水重新打胶，含人工、材料费，质保期一年 |
| 4 | 卫生间及工具间铝合金门（全铝无玻璃） | 副 | 9 |  |  | 品牌：凤铝、南大、闽铝等。规格202*84，厚度1.2mm，拆除旧门更换新门及门吸、门牌，含人工、材料费，质保期一年 |
| 5 | 主控室东侧不锈钢门（全304不锈钢无玻璃） | 副 | 1 |  |  | 品牌:普通304，规格，100*190含拆除、更换及墙面修复 |
| 6 | 卫生间隔断挡板更换 | 平方 | 76 |  |  | 120mm抗倍特板，（密度较高，较硬，较抗潮湿，）拆除原挡板、安装更换，质保期一年 |
| 7 | 男卫生间小便斗隔板 | 副 | 8 |  |  | 120mm抗倍特板，（密度较高，较硬，较抗潮湿，）拆除原挡板、安装更换，质保期一年 |
| 8 | 甲级消防梯防火门更换（117*205单开） | 项 | 3 |  |  | 规格：205*117，含拆除、更换及墙面修复 |
| 9 | 蹲式便盆更换 | 项 | 4 |  |  | 品牌：普通，开挖瓷砖并修复上防水材料，含人工、材料费质保期一年 |
| 10 | 主控室卫生间外墙贴瓷砖（颜色采购方挑选） | 平方 | 27 |  |  | 品牌：普通；规格：30*60含安装材料费，质保期一年 |
| 11 | 清除旧瓷砖、墙面打麻点及铁丝网 | 平方 | 27 |  |  | 品牌：普通；规格：30*60含安装材料费，质保期一年 |
| 12 | 洗手池及拖把池拆除和安装 | 项 | 1 |  |  | 洗手池及拖把池拆除和安装，质保期一年 |
| 13 | 挡板、杂土等废弃物清理 | 项 | 1 |  |  | 清运维修废弃物出厂区 |
| 总价合计 |  |  |  |  |  | 含 %增值税发票，若国家税率调整，相关结算金额做相应调整 |

报价单位：（盖章）

法定代表人或授权代表签字：

法定代表人或授权代表联系电话：

日期：     年   月   日

附件3

安全承诺

此次报价，我司若成交，承诺在工程施工操作过程中，严格按规范操作，做到文明操作，对操作安全负全责。在项目实施过程中产生的一切安全问题均由我司承担，与采购单位无关。

特此承诺。

承诺单位（盖章）：

年  月  日

附件4

服务承诺

此次报价，我司若成交，承诺严格执行报价文件项目要求的有关内容，保质保量按时完成相关工程。

特此承诺。

承诺单位（盖章）：

年  月  日